|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Марка*** | ***сечение*** | ***всего на складе*** |
| **ААШв 10(мж)** | **3х185** | **145** |
| **ААШв 10(ож)** | **3х185** | **130** |
| **ААШВ 10** | **3х240** | **58** |
| **ААШВ 10 (ож)** | **3х150** | **519** |
| **ААБнлГ 6 (мж)** | **3х185** | **183** |
| **ААБнлГ 6 (мж)** | **3х150** | **350** |
| **ААБ2л 10** | **3х120** | **140** |
| **АСБ** | **4х120** | **305** |
| **АСБЛ 6кв 3х95** | **3х95** | **806** |
| **АСБЛ-10 (ож)** | **3х150** | **174** |
| **ПВБВнг (мж)** | **3х70+1х35** | **260** |
| **ПВБбШп** | **3х1,5** | **320** |
| **ПУНП** | **2х2,5** | **350** |
| **ПУНП** | **2х1,5** | **105** |
| **ВВГнг** | **1х16** | **92** |
| **ВВГнг** | **1х2,5** | **65** |
| **ВВГнг** | **1х1,5** | **550** |
| **А-25** | **25** | **1644** |
| **А-50** | **50** | **3303** |
| **АКРПТ** | **1х50** | **300** |
| **АКВВГнг** | **19х2,5** | **150** |
| **АКВВГнг** | **14х2,5** | **36** |
| **АКВВГнг** | **7х2,5** | **4063** |
| **АКВВГ** | **7х6** | **485** |
| **АВБбШВ** | **4х240** | **23** |
| **АВБбШВ (ож)** | **4х150** | **25** |
| **АВБбШВ (мж)** | **4х150** | **10** |
| **АВВГ нг LS (мж)** | **5х95** | **90** |
| **АВВГ (ож)** | **5х50** | **30** |
| **АВВГнг** | **5х4,0** | **725** |
| **АВВГнг (мж)** | **4х120** | **60** |
| **АВВГнг (ож)** | **4х95** | **20** |
| **АВВГнг LS (ож)** | **4х50** | **589** |
| **АВВГ** | **4х25** | **1150** |
| **АВВГ** | **4х10** | **165** |
| **АВВГ** | **4х2,5** | **900** |
| **АВВГ** | **3х95+1х35** | **27** |
| **АВВГ** | **3х70+1х35** | **115** |
| **АВВГ (мж)** | **3х50** | **185** |
| **АВВГ** | **3х10** | **165** |
| **АВВГ (бел)** | **3х2,5** | **8601** |
| **АВВГ (чер)кругл** | **3х2,5** | **390** |
| **АВВГнг** | **2х95** | **117** |
| **АВВГ (бел)** | **2х4,0** | **1160** |
| **АВВГнг** | **1х95** | **40** |
| **АВВГнг** | **1х70** | **320** |
| **АВВГнг** | **1х50** | **171** |
| **АКВВБ** | **7х2,5** | **185** |
| **КВББШВнг-LS** | **37х1,5** | **282** |
| **КВББШВнг-LS** | **37х1,0** | **100** |
| **КВБбШВнг-LS** | **27х2,5** | **50** |
| **КВББШВ** | **27х1,0** | **118** |
| **КВБбШВнг** | **19х2,5** | **65** |
| **КВБбШВнг-LS** | **14х1,5** | **112** |
| **КВББШВнг** | **10х2,5** | **30** |
| **КВББШВ нг** | **10х1,5** | **50** |
| **КВББШВ нг** | **7х1,5** | **240** |
| **КВББШВ** | **4х1,5** | **103** |
| **КВББШВнг** | **4х1,0** | **289** |
| **КВВБ** | **19х1,5** | **75** |
| **КВВБ** | **10х2,5** | **8454** |
| **КВВБ** | **14х1,5** | **190** |
| **КВВБГ** | **5х1,5** | **60** |
| **КСВВнгLS** | **1х2х0,8** | **1600** |
| **РК 75-4-37** | **75-4-37** | **587** |
| **РК 50-6-11** | **50-6-11** | **1700** |
| **РД 200-7-12** | **200-7-12** | **668** |
| **ОККО 10-02-0,36** | **10-02-0,36** | **10000** |
| **КВК-П-2х0,75** | **2х0,75** | **124** |
| **КСПП** | **1х4х1,2** | **137** |
| **СБПУ** | **1х4х1,2** | **120** |
| **МКСКЛ** | **10х4х0,9** | **369** |
| **МКСБ** | **4х4х1,2** | **540** |
| **ЗКПКШп** | **1х4х1,2** | **442** |
| **ЗКПБм(ал)** | **1х4х1,2** | **223** |
| **МКТСБл** | **4** | **703** |
| **КПАПЭФВ** | **3х0,5+1х1** | **9000** |
| **МКЭШВ-МнгLS** | **4х2х1** | **931** |
| **МКЭШ** | **7х0,35** | **74** |
| **МКШ** | **14х0,5** | **90** |
| **МКШ** | **2х0,75** | **100** |
| **КММ** | **2х0,12** | **70** |
| **МГШВ** | **0,2** | **1000** |
| **КМС** | **1** | **93225** |
| **КВСМ** | **1х2х0,4** | **199** |
| **ПТПЖ** | **2х1,2** | **9500** |
| **АПВ** | **1х25** | **100** |
| **АПВ** | **1х95** | **100** |
| **АППВ** | **3х4** | **70** |
| **ШВВП** | **2х0,75** | **2320** |
| **ШВВП** | **2х0,5** | **400** |
| **ТРВ** | **4х0,4** | **880** |
| **ПКСВ** | **3х0,5** | **21790** |
| **КСПЭВ** | **2х2х0,4** | **600** |